| НАИМЕНОВАНИЕ |  | ###### Цена с НДС (руб) |  |  | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### ИНВЕРТОРНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ |  |  |  |  |  |
| 1 | ARC 125 | 6 100 |  | 220 В, 10-120 А, ПВ 60%, 3,9 кВА, 4,1кг |  |
| 2 | ARC 125 case | 7 350 |  | 220 В, 10-120 А, ПВ 60%, 3,9 кВА, 4,1кг |  |
| 3 | ARC 145 | 7 000 |  | 220 В, 10-140 А, ПВ 60%, 4,4 кВА, 4,7кг |  |
| 4 | ARC 145 case | 8 200 |  | 220 В, 10-140 А, ПВ 60%, 4,5 кВА, 4,8кг |  |
| 5 | ARC 160 | 8 000 |  | 220 В, 10-160 А, ПВ 60%, 5,3 кВА, 7,5кг |  |
| 6 | ARC 160 II | 8 000 |  | 220 В, 10-160 А, ПВ 60%, 5,3 кВА, 7,0кг |  |
| 7 | ARC 165 | 8 300 |  | 220 В, 10-160 А, ПВ 60%, 5,3 кВА, 5,2кг |  |
| 8 | ARC 165 case | 9 700 |  | 220 В, 10-160 А, ПВ 60%, 5,3 кВА, 5,3кг |  |
| 9 | ARC 200 | 9 200 |  | 220 В, 10-180 А, ПВ 60%, 7 кВА, 8кг |  |
| 10 | ARC 200 II | 9 000 |  | 220 В, 10-180 А, ПВ 60%, 7 кВА, 7,5кг |  |
| 11 | ARC 205 | 9 450 |  | 220 В, 10-180 А, ПВ 60%, 6,9 кВА, 5,8кг |  |
| 12 | ARC 205 case | 10 750 |  | 220 В, 10-180 А, ПВ 60%, 6,9 кВА, 5,8кг |  |
| 13 | ARC 200 B | 11 000 |  | 220 В, 10-200 А, ПВ 60%, 7 кВА, 10кг |  |
| 14 | ARC 205 B | 11 500 |  | 220 В, 10-200 А, ПВ 60%, 6,5 кВА, 8,2кг |  |
| 15 | ARC 250 (220в) | 17 000 |  | 220 В, 10-225 А, ПВ 60%, 9,4 кВА, 17кг |  |
| 16 | ARC 250 (380в) | 17 300 |  | 380 В, 10-225 А, ПВ 60%, 9,4 кВА, 19кг |  |
| 17 | ARC 315 | 28 600 |  | 380 В, 10-315 А, ПВ 60%, 12,8 кВА, 22кг |  |
| 18 | ARC 400 (VRD/J07) | 37 700 |  | 380 В, 20-400 А, ПВ 60%, 17 кВА, 31кг |  |
| 19 | ARC 500 (VRD/J15) | 54 900 |  | 380 В, 25-500 А, ПВ 60%, 25 кВА, 40кг |  |
| 20 | ARC 630 | 67 300 |  | 380 В, 40-630 А, ПВ 60%, 36 кВА, 53кг |  |
| ##### ИНВЕРТОРНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННЫМ (ПЕРЕМЕННЫМ) ТОКОМ |  |  |  |  |  |
| 1 | TIG 165 | 11 400 |  |  | 220 В, 10-160 А, ПВ 60%, 5,8 кВА, 7,4кг |
| 2 | TIG 180 A | 13 300 |  |  | 220 В, 10-180 А, ПВ 60%, 3,9 кВА, 8кг |
| 3 | TIG 180 A II | 13 300 |  |  | 220 В, 10-180 А, ПВ 60%, 3,9 кВА, 8кг |
| 4 | TIG 180 P | 16 000 |  |  | 220 В, 10-180 А, ПВ 60%, 4 кВА, 8кг |
| 5 | TIG 180 P II | 16 000 |  |  | 220 В, 10-180 А, ПВ 60%, 4 кВА, 8кг |
| 6 | TIG 200 S | 12 000 |  |  | 220 В, 10-200 А, ПВ 60%, 3,9 кВА, 8кг |
| 7 | TIG 205 | 15 600 |  |  | 220 В, 10-200 А, ПВ 60%, 7,0 кВА, 8кг |
| 8 | TIG 200 P | 21 000 |  |  | 220 В, 10-200 А, ПВ 60%, 4,5 кВА, 12кг |
| 9 | TIG 250 | 22 100 |  |  | 380 В, 10-250 А, ПВ 60%, 6,3 кВА, 19кг |
| 10 | TIG 300 S | 22 200 |  |  | 380 В, 10-300 А, ПВ 60%, 8,3 кВА, 18кг |
| 11 | TIG 315 P | 52 500 |  |  | 380 В, 5-315 А, ПВ 60%, 13 кВА, 33кг |
| 12 | TIG 400 (J08) | 57 600 |  |  | 380 В, 10-400 А, ПВ 60%, 18 кВА, 32кг |
| 13 | TIG 500 (J17) | 67 300 |  |  | 380 В, 10-500 А, ПВ 60%, 18 кВА, 38кг |
| 14 | TIG 160 AC/DC | 25 900 |  |  | 220 В, 10-160 А, ПВ 60%, 4,5 кВА, 19кг |
| 15 | TIG 200 P AC/DC | 34 500 |  |  | 220 В, 5-200 А, ПВ 60%, 4,5 кВА, 20кг |
| 16 | TIG 250 P AC/DC | 45 000 |  |  | 380 В, 10-250 А, ПВ 60%, 6,3 кВА, 30кг |
| 17 | TIG 315 P AC/DC | 48 960 |  |  | 380 В, 10-315 А, ПВ 60%, 8,9 кВА, 37кг |
| 18 | TIG 500 P AC/DC | 153 000 |  |  | 380 В, 5-510 А, ПВ 60%, 16 кВА, 54кг |
| ##### ИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ ДЛЯ СВАРКИ В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | MIG 160 | 25 500 |  |  | 220 В, 20-170 А, ПВ 35%, 7,4 кВА, 18кг (+ ручная дуговая сварка ММА) |
| 2 | MIG 200 Y | 28 900 |  |  | 220 В, 50-200 А, ПВ 60%, 6,4 кВА, 38кг |
| 3 | MIG 250 Y | 33 700 |  |  | 380 В, 50-250 А, ПВ 60%, 9,2 кВА, 39кг |
| 4 | MIG 2500 (J67) | 38 900 |  |  | 220 В, 50-250 А, ПВ 60%, 10.4 кВА, 77кг (+ ручная дуговая сварка ММА) |
| 5 | MIG 350 (J16) | 78 600 |  |  | 380 В, 50-350 А, ПВ 60%, 16 кВА, 39кг |
| 6 | MIG 3500 (Турель) | 88 000 |  |  | 380 В, 50-350 А, ПВ 60%, 16 кВА, 39кг (+ ручная дуговая сварка ММА) |
| 7 | MIG 500 (J06) | 110 500 |  |  | 380 В, 60-500 А, ПВ 60%, 24,4 кВА, 65кг |
| 8 | MIG 5000 (Турель) | 120 500 |  |  | 380 В, 25-500 А, ПВ 80%, 24,7 кВА, 35кг (+ ручная дуговая сварка ММА) |
| ##### ИНВЕРТОРНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ |  |  |  |  |  |
| 1 | CUT 40 B | 22 200 |  |  | 220 В, 10-40 А, ПВ 60%, 6 кВА, 8кг |
| 2 | CUT 70 | 45 000 |  |  | 380 В, 20-65 А, ПВ 60%, 11 кВА, 26кг |
| 3 | CUT 100 IGBT | 80 200 |  |  | 380 В, 20-100 А, ПВ 80%, 17 кВА, 50кг |
| 4 | CUT 160 IGBT | 90 000 |  |  | 380 В, 20-160 А, ПВ 80%, 30 кВА, 60кг |
| ##### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ (TIG/MMA/CUT) |  |  |  |  |  |
| 1 | CT 416 | 30 500 |  |  | 220 В, 50-160/15-150/20-40 А, ПВ 60%, 6 кВА, 13кг |
| ##### БЛОКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | WATER COOLER 30 (9L) | 22 800 |  |  | Блок водяного охлаждения, 9л (для аппаратов TIG >200А) |
| ##### ИНВЕРТОРНЫЕ АВТОМАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ |  |  |  |  |  |
| 1 | MZ 630 | 210 000 |  |  | 380 В, 160-630 А, ПВ 100%, 50 кВА, 70кг |
| 2 | MZ 1000 | 256 000 |  |  | 380 В, 160-1000 А, ПВ 100%, 50 кВА, 90кг |
| 3 | MZ 1250 | 294 000 |  |  | 380 В, 160-1250 А, ПВ 100%, 50 кВА, 100кг |
| ##### АГРЕГАТЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ И ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ (НАКС + 5000 руб.) |  |  |  |  |  |
| 1 | АДД-4004ПР и У1 | 300 000 |  |  | 1-пост.,60-450А,дизель Д-144 ВМТЗ, возд. охл., плазм.резка метал. до 20мм, + генератор 7кВА 1х230+3х230/400В (генератор сварки и резки ГД-4004 ПР) |
| 2 | АДПР-2х2502 В и У1 диз.Д-144 | 374 000 |  |  | 2х250А,толщина резки 0.2-20мм, длина кабель-шланга 20м, разрезаемый металл-любой, вспомогательный генератор 6кВт, 380В, термопенал, Д-144, возд.охл. |
| 3 | АДПР-2х2502.1 В и У1 диз.Д-242 | 382 000 |  |  | 2х250А,толщина резки 0.2-20мм,длина кабель-шланга 20м,разрезаемый металл-любой, вспомогательный генератор 6кВт, 380В, термопенал, Д-242, жидк.охл. |
| АГРЕГАТЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ (НАКС 1-пост + 4000 руб., 2-пост + 5000 руб.) |  |  |  |  |  |
| 1 | АДД-4004 (АДД-4004М) |  | 212 000 |  | 1-пост.,400А, дизель Д-144 ВМТЗ, возд. охл на раме |
| 2 | АДД-4004П (АДД-4004МП) |  | 259 000 |  | Передвижной (на шасси), 1-пост, 400А, дизель Д-144 ВМТЗ, возд. охл, вес 970кг |
| 3 | АДД-4004+ВГ (АДД-4004МВ) |  | 236 000 |  | 1-пост, 400А, дизель Д-144 ВМТЗ возд. охл + генератор (1х230В, 4кВА) |
| 4 | АДД-4004П+ВГ (АДД-4004МВП) |  | 283 000 |  | 1-пост, 400А, дизель Д-144 ВМТЗ возд. охл + генератор (1х230В, 4кВА), на шасси |
| 5 | АДД-5001 |  | 230 000 |  | 1-пост.,500А, дизель Д-144 ВМТЗ, возд. охл на раме |
| 6 | АДД-5001П |  | 277 000 |  | 1-пост, 500А, дизель Д-144 ВМТЗ, возд. охл, на шасси |
| 7 | АДД-5001.1 |  | 231 000 |  | 1-пост.,500А, дизель Д-242 ММЗ, вод. охл на раме |
| 8 | АДД-4004. 6 (АДД-4004М) |  | 220 000 |  | 1-пост,400А, дизель Д-242 ММЗ (62 л.с), вод. охл, вес 775кг, (ГД-4004-15 У2) |
| 9 | АДД-4004. 6 П (АДД-4004МП) |  | 267 000 |  | 1-пост,400А, дизель Д-242 ММЗ (62 л.с), вод. охл, вес 775кг, (ГД-4004-15 У2) передвижной (на шасси) |
| 10 | АДД-4004. 6+ВГ (АДД-4004МВ) |  | 244 000 |  | то же, на раме + генератор (1х230В, 4кВА) |
| 11 | АДД-4004. 6П +ВГ (АДД-4004МВП) |  | 291 000 |  | то же, передвижной (на шасси) + генератор (1х230В, 4кВА) |
| 12 | АДД-4004М диз.Д-144 |  | 212 000 |  | 1-пост, 400А, дизель Д-144 ВМТЗ (50 л.с), возд. охл на раме |
| 13 | АДД-4004М диз.Д-242 |  | 220 000 |  | 1-пост..400А,дизель Д-242 ММЗ с вод. охл., на раме |
| 14 | АДД-4004МП диз.Д-144 |  | 268 000 |  | 1-пост, 400А, дизель Д-144 ВМТЗ (50 л.с), возд. охл на шасси |
| 15 | АДД-4004МП диз.Д-242 |  | 276 000 |  | 1 пост.,400А,дизель Д-242 ММЗ вод.охл. на шасси, |
| 16 | АДД-4004МВ диз.Д-144 |  | 237 000 |  | 1-пост, 400А, дизель Д-144 ВМТЗ возд. охл с доп.ген.,на раме |
| 17 | АДД-4004МВ диз.Д-242 |  | 245 000 |  | 1-пост.,400А, дизель Д-242ММЗ,вод.охл. с доп.ген.,на раме |
| 18 | АДД-4004МВП диз.Д-144 |  | 293 000 |  | 1-пост, 400А, дизель Д-144 ВМТЗ возд. охл с доп.ген.,на шасси |
| 19 | АДД-4004МВП диз.Д-242 |  | 301 000 |  | 1-пост.,400А, дизель Д-242ММЗ,вод.охл. с доп.ген.,на шасси |
| 20 | АДД-2х2502 (АДД-2х2501) |  | 269 000 |  | 2-х пост, 250+250А, дизель Д-144 ВМТЗ, возд. охл. (60 л.с.), вес 800кг |
| 21 | АДД-2х2502П (АДД-2х2501П) |  | 316 000 |  | 2-х пост, 250+250А, дизель Д-144 ВМТЗ, возд. охл. (60 л.с.), вес 800кг на шасси |
| 22 | АДД-2х2502+ВГ (АДД-2х2501В) |  | 293 000 |  | 2-х пост, 250+250А, дизель Д-144 ВМТЗ возд. охл (60 л.с) + генератор 1х230В, 4кВА, 2000х950х1200, вес 820кг |
| 23 | АДД-2х2502П+ВГ (АДД-2х2501ВП) |  | 340 000 |  | то же, передвижной (на шасси) + генератор (1х230В, 4кВА), вес 1070кг |
| 24 | АДД-2х2502. 1 (АДД-2х2501) |  | 277 000 |  | 2-х пост, 250+250А, дизель Д-242 ММЗ, вод. охл.(62 л.с.), вес 850кг |
| 25 | АДД-2х2502. 1П (АДД-2х2501П) |  | 324 000 |  | то же, передвижной (на шасси) |
| 26 | АДД-2х2502. 1+ВГ (АДД-2х2501В) |  | 301 000 |  | 2-х пост, 250+250А, дизель Д-242 ММЗ вод. охл (62 л.с), + генератор 1х230В, 4кВА, вес 870кг |
| 27 | АДД-2х2502. 1 П+ВГ (АДД-2х2501ВП) |  | 348 000 |  | то же, передвижной (на шасси) + генератор (1х230В, 4кВА) |
| ГЕНЕРАТОРЫ СВАРОЧНЫЕ ИНДУКТОРНЫЕ ВЕНТИЛЬНЫЕ ГОСТ 304 |  |  |  |  |  |
| 1 | ГД-4004-21 | 71 000 |  |  | 1-пост, 60-430А, 1800-2000 об/мин, ПН 60%, внеш. пит. возбужд, вес 158кг |
| 2 | ГД-4004-22 (ГД-4004-09) диз. Д-144 | 74 000 |  |  | 1-пост, 60-430А, 1800-2000 об/мин, ПН 60%, фланец, п/муфты для Д-144, 170кг |
| 3 | ГД-4004-23 (ГД-4004-15) диз. Д-242 | 75 000 |  |  | 1-пост., 60-430А, 1800-2000 об/мин, ПН 60%, фланец, п/муфты для Д-242, 200кг |
| 4 | ГД-4004-24 | 74 000 |  |  | 1-пост., 60-430А, 1800-2000 об/мин, ПН 60%, фланец, п/муфты для Д-144, внеш. питание возбуждения, 2 вых.конца вала, выносная панель управления, вес 200кг |
| 5 | ГД-4004-12 | 73 000 |  |  | то же, без фланца, к любому приводу, самовозбуждение, вес 156кг (по заказу) |
| 6 | ГД-4004-14 | 84 000 |  |  | то же, для установки на транспортное средство (трактор), с.возбуж. (по заказу) |
| 7 | ГД-4004 ПР | 104 000 |  |  | 60-450А, 1800 об/мин, 160кг, для АДД-4004ПР |
| 8 | ГД-4006 исп. 00 диз. Д-144 | 75 500 |  |  | 60-450А, ПН 60%, 1800 об/мин, фланец, муфты для Д-144 |
| 9 | ГД-4006 исп. 01 диз. Д-144 и Д-242 | 69 000 |  |  | 60-450А,ПН 60%, 1800 об/мин, Д-144/242 и прочий привод, без фланца и муфты |
| 10 | ГД-2х2503 | 99 500 |  |  | 2-х пост., 35-315А, 2х250А, 2000 об/мин., вес 255кг (по заказу) |
| 11 | ГД-2х2503 ПР | 136 500 |  |  | 2-х пост., 35-250А, 1800 об/мин, 290кг, для АДПР-2х2502 |
| 12 | ГД-2х2501 исп.00 диз. Д-144 | 103 000 |  |  | 2 поста 30-250А (или 1х450А), ПН 60%, 1800 об/мин, амперметр и вольтметр на каждый пост, с фланцем и муфтой к двигателю Д-144 |
| 13 | ГД-2х2501 исп.01 диз. Д-144 и Д-242 | 95 000 |  |  | 2 поста 30-250А (или 1х450А), ПН 60%, 1800 об/мин, без фланца и муфты, для Д-144/242 и прочего привода |
| 14 | ГД-2501 | 48 000 |  |  | 30-230А, ПН 60%, 3000 об/мин |
| 15 | ГД-2507 | 78 000 |  |  | 1-пост., 35-315А, 1500 об/мин., ПН 60%, вес 196кг (по заказу) |
| 16 | ГД-5001 | 85 000 |  |  | 1-пост., 75-530А, 2000 об/мин, ПН 60%, вес 196кг (по заказу) |
| ТРАНСФОРМАТОРЫ СВАРОЧНЫЕ ГОСТ 95 |  |  |  |  |  |
| 1 | ТСБ-145 | 11 000 |  |  | бытовой, 145А, сеть 220В, переменный ток, электроды 2-4мм, 21,5кг |
| 2 | ТДМ-401 | 20 500 |  |  | 70-460А, сеть 380В, ПН 60%, вес 140кг (2 диапазона рег-я свар. тока) |
| 3 | ТДМ-402 | 22 000 |  |  | 70-460А, сеть 380В, ПН 60%, вес 140кг, импульсный стабилизатор |
| 4 | ТДМ-501 (ТДМ-501М) | 23 500 |  |  | 100-560А, сеть 1х380, ПН 40%, вес 140кг (2 диапазона рег-ния свар. тока) |
| ПОСТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОГРЕВА БЕТОНА |  |  |  |  |  |
| 1 | ППЭБ | 65 000 |  |  | установка для электропрогр. бетона,3х380В,лин. ток 3х300А,ПН-100%, 61кВа |
| ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ ПОНИЖАЮЩИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | РБ-302 | 4 400 |  |  | реостат балластный |
| 2 | РБ-306 | 5 600 |  |  | реостат балластный |
| БЛОКИ СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА |  |  |  |  |  |
| 1 | БСН 10 У | 7 500 |  |  | 40-500А, пост./перем., сниж.напр. х.х. не более 6,5В, (подкл. через магн. пускатель) |
| 2 | БСН-10 (AC/DC) | 15 000 |  |  | 50-500А, пост./перем., сниж.напр. х.х. не более 12В, защита (с магн. пускателем) |
| ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ГОСТ 13180 |  |  |  |  |  |
| 1 | ВД-306 («ЭСВА») | 34 000 |  |  | С амперметром (регулятор от 30А,»ЭСВА») |
| 2 | ВД-306А | 32 000 |  |  | 50-315А, ПН-100% при токе 315А, амперметр, защита, 380В |
| 3 | ВД-306М | 44 500 |  |  | 70-315А, ПН-60% при токе 315А, 380В, медные обмотки (под заказ) |
| 4 | ВД-306 М1 | 32 500 |  |  | 42-315А, 2х380В, ПН 10%-315А,ПН 20%-250А,50Гц,1-15мм. плавно-ступенч. |
| 5 | ВД-306 С1 («ЭСВА») | 33 000 |  |  | 45-400А, 3х380В, ПН 60%-315А, 24кВА, 50Гц, вес 130кг., плавно-ступенчатое |
| 6 | ВД-306 Д («СЭЛМА») | 76 000 |  |  | 50 – 350А, 3х380В, ПВ 60%, 390х650х600мм, вес 125кг., пульт ДУ |
| 7 | ВД-313 («ЭСВА») | 25 800 |  |  | 60-315А, 3х380В, ПВ 60%, 900х570х690мм, вес 105кг |
| 8 | ВД-405 | 40 000 |  |  | AC/DC, 60-420А, ПН 100% при токе 400А, форсаж тока КЗ, 380в |
| 9 | ВД-506 Д («СЭЛМА») | 94 000 |  |  | 50 – 500А, 3х380В, ПВ 60%, 700х390х690мм, вес 165кг., пульт ДУ |
| 10 | ВДМ-2х313 («ЭСВА») | 43 000 |  |  | 60-350А (одного поста), сеть 380В, ПВ 60%, вес 160кг. |
| 11 | ВДМ-1202 М без РБ | 70 000 |  |  | 8 х 315А, ПВ 100%, вес 280кг |
| 12 | ВДМ-1202 С без РБ («СЭЛМА») | 71 500 |  |  | 8 х 315А, ПВ 60%, 1 250А, ПВ 100%, вес 350кг, без автомата выключателя |
| 13 | ВДМ-1601 без РБ («ЭСВА») | 102 000 |  |  | 8 х 315А, ПВ 60%, 1 600А, ПВ 100%, вес 600кг |
| 14 | ВДМ-6303 С без РБ («СЭЛМА») | 48 000 |  |  | 4 х 315А, ПВ 60%, 630А, ПВ 100% , вес 250кг |
| 15 | ВДУ-306 МТ | 82 000 |  |  | 30-315А, ПН-60%,380В, микропроцессорный, многофункциональный с ДУ |
| 16 | ВДУ-506 С б/ниши п/блок («СЭЛМА») | 72 500 |  |  | унив. внеш. хар-ки, плавн. рег.,70-24В, 3х380В, 50-500А, ПН 60%, 230кг |
| 17 | ВДУ-506 («ЭСВА») | 74 500 |  |  | унив. внеш. хар-ки, плавн. рег.,70-24В, 3х380В, 50-500А, ПН 60%, 230кг |
| 18 | ВДУ-506 МТ | 80 000 |  |  | унив. внеш. х-ки, плавн. рег., 3х380В, 50-500А, ПН 60%, дист.управ.10м, 265кг |
| 19 | ВДУ-1202 («ЭСВА») | 144 500 |  |  | 3х380В, 50 Гц, 250-1250 А, ПВ 100%, 102 кВА, вес 550кг |
| 20 | ВДУ-1250 | 250 500 |  |  | 3х380В, 50 Гц, 250-1250 А, ПВ 100%, 75 кВА, вес 530кг |
| 21 | ВДПР-306 | 84 000 |  |  | 70-315А, ПН-60%,мед.обм., возд-плазм.резка люб.мет. до 20мм + руч.дуг.сварка |
| 22 | ВС-300Б | 44 000 |  |  | 50-350А, 16кВа, 830х420х710мм, 110кг, п/авт.св. плав.пров. в ср. защит.газов |
| 23 | ВС-600 | 90 500 |  |  | 100-700А, 47кВа, 605х845х765мм, 280кг, п/авт.св. плав.пров. в ср. защит.газов |
| МАШИНЫ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ ГОСТ 297 |  |  |  |  |  |
| 1 | МСО-201 | 363 000 |  |  | стык.свар. оплавл. 12-40мм, пневм, 45кА, 1х380, вод. охл, вес 720кг |
| 2 | МСС-1902 | 206 000 |  |  | стык. свар. сопр., пров. сталь3-12, медь4-10, алюм.5-10мм, 19кА, 175кг |
| 3 | МСС-2501 | 257 000 |  |  | стык. свар. сопр. алюм. 16мм, медь 6-15мм, вод.охл.,24кА,1х380В, 220кг |
| 4 | МСС-901 | 200 000 |  |  | стык.,свар. сопр. сталь1-8мм, медь 1-5мм, алюм. 1-6мм, 9кА,1х380В, 63кг |
| 5 | МТР-1701 | 188 000 |  |  | точечн.свар.,0,5+0,5 – 5+5мм, пневм., ПВ10%, 17кА, 1х380В, вод. охл., 325кг |
| 6 | МТР-2401 | 215 000 |  |  | точечн.свар.,0,5+0,5 – 6+6мм, пневм., ПВ10%, 24кА, 1х380В, вод. охл., 410кг |
| 7 | МШ-2203 (вылет 400мм) | 715 000 |  |  | шовн.свар., листы 0,5+0,5 – 2+2 мм, пневм, 22кА, 1х380В, вод. охл, 760кг |
| 8 | МШ-2203 (вылет 700мм) | 865 000 |  |  | шовн.свар., листы 0,5+0,5 – 2+2 мм, пневм, 22кА, 1х380В, вод. охл, 840кг |
| АВТОМАТЫ И ПОЛУАВТОМАТЫ |  |  |  |  |  |
| 1 | АДФ-1002-2 | 105 000 |  |  | св.трактор, скор.св. 15–120 м/час, 1000А, пров. 2-5мм.(под ист.пост.тока ВДУ) |
| 2 | ПРМ-4 | 36 000 |  |  | мех-зм подачи ранцевого типа для сварки Аl,  0,8-2,0мм, с горелкой |
| 3 | ПДГ-319 | 18 700 |  |  | механизм подачи, 50-315А,  0,8-1,6мм, ПН 60%, пл. рег-ка, с горелкой |
| 4 | ПДГ-519 | 24 000 |  |  | механизм подачи, 70-500А,  0,8-2,0мм, ПН 60%, пл. рег-ка, с горелкой |
| 5 | А-547 с ВС-300Б | 76 000 |  |  | мех-зм подачи с источником, 315А, 0,8-1,4мм, ПН60%, без горелки, без кабеля |
| 6 | ПДГО-501.4 | 43 500 |  |  | св.пров. 0,8-3,6 (порошк.), горелка под порошковую проволоку |
| 7 | ПДГО-510 | 19 900 |  |  | св.пров. 1,2-1,6 / 1,6-2,0мм (стал/порошк.), без горелки, без кабеля |
| 8 | ПДГО-510 с ВДУ-506С | 92 000 |  |  | св.пров. 1,2-2,0мм, с источником, без горелки, без кабеля («СЭЛМА») |
| 9 | ПДГ-312-5 с ВС 300Б-02 | 64 300 |  |  | св.пров. 0,8-1,2мм, с источником, без горелки, без кабеля («СЭЛМА») |
| ### УСТАНОВКИ ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | УДГ-203 | 48 900 |  |  | 50-200А, 220В, 6 квт, осциллятор, продувка газа после сварки, вод. охл.,55кг. |
| 2 | УДГ-303 | 53 100 |  |  | 60-315А, 380В, 16 квт, осциллятор, продувка газа после сварки, вод. охл.,70кг. |
| 3 | УДГ-403 | 56 200 |  |  | 70-450А, осциллятор, продувка газа после сварки, вод. охл., 150кг. |
| ### УСТАНОВКИ ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ НА ПЕРЕМЕННОМ И ПОСТОЯННОМ ТОКЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | УДГУ-403 | 68 200 |  |  | 70-450А, осциллятор, продувка газа после сварки, вод. охл., 150кг. |
| 2 | УДГУ-503 | 74 600 |  |  | 80-520А, осциллятор, продувка газа после сварки, вод. охл., 160кг. |